MEMORIAL DE CÁLCULO

ESPECIFICAÇÕES.

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E MEIO-FIO.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1 – INTRODUÇÃO

Nesse item estão apresentados detalhadamente os critérios para o cálculo das quantidades dos serviços necessários à execução das obras. Alguns serviços são estimados analiticamente e outros através de cálculos específicos.

Como exemplos analíticos estão os cálculos de administração, que podem ser deduzidos analisando o orçamento (composição) e verificando especificações tais como: horas trabalhadas, quantidade de banheiros, veículos, aluguel de escritório, dentre outros.

- 2 Banheiros químicos;

- 2 Veículos leves;

- 2 Veículos utilitários

- Consumos de água, eletricidade e telefone estimados.

  - ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 Aluguel de Escritório de Obra e Aluguel de Alojamento.

Valor unitário de aluguel multiplicado por quantidade de meses da obra.

Aluguel de Escritório R$1.688,57 x 7 meses = R$11.819,99.

Aluguel de Alojamento R$1.694,59 x 7 meses = R$11.862,13.

1.1.2 Laboratório da Obra (Espaço Físico).

Valor unitário multiplicado pela área utilizada.

Laboratório da Obra R$ 157,08/m x 40m² = R$ 6.283,20.

1.1.3 Banheiro Químico P/ Canteiro de obras, incluindo manutenção (Masculino e Feminino).

Valor do par multiplicado por quantidade usada e multiplicada por quantidade de meses da obra.

Valor de aluguel do par R$ 650,00 x 2 pares x 7 meses = R$ 9.100,00.

1.1.4 Aluguel de Mobiliário para Escritório e Alojamento de Pessoal.

Valor unitário de aluguel multiplicado por quantidade de meses da obra.

Aluguel de mobiliário p/ Escritório R$ 726,22 x 7 meses = R$ 5.083,54.

Aluguel de mobiliário p/ Alojamento R$ 605,20x 7 meses = R$ 4.236,40.

1.1.5 Aluguel de Equipamentos de Topografia (incl. GPS).

Aluguel de instrumental de topografia somado com aluguel de GPS e multiplicado pela quantidade de meses da obra.

[instrumental R$ 1.662,07 + GPS R$ 292,05] x 7 meses = R$ 13.678,84.

1.1.6 Aluguel de Laboratório de Solos e de Betumes.

Valor unitário de aluguel multiplicado por quantidade de meses da obra.

Aluguel de laboratório de solos R$ 2.357,80 x 7 meses = R$ 11.789,00.

Aluguel de laboratório de betumes R$ 3.643,87 x 7 meses = R$ 18.219,35.

1.1.7 Consumo de Água.

Valor do consumo médio calculado multiplicado pela quantidade de meses da obra.

CONSUMO MÉDIO R$ 684,61 x 7 meses = R$ 4.792,27.

*Consumo de água. O cálculo da quantidade de água a ser usada pela obra requer a identificação das instalações que consomem água.

1.1.8 Consumo de Energia Elétrica.

Valor do consumo médio calculado multiplicado pela quantidade de meses da obra.

CONSUMO MÉDIO R$ 2.486,40 x 7 meses = R$ 17.404,81.

*A tarifa da energia é variável. As concessionárias aplicam preços diferenciados de demanda e consumo de acordo com a utilização em determinados horários do dia - horários de ponta e fora de ponta - e em períodos do ano - seco e chuvoso. Convém ao orçamentista comparar o planejamento da obra com essas épocas para usar uma média ponderada das tarifas com pesos mais realistas.

1.1.9 Consumo de Conta Telefônica (Fixo, móvel e internet).

Valor estimado multiplicado pela quantidade de meses da obra.

CONSUMO ESTIMADO R$ 400,00 x 7 meses = R$ 2.800,00.

1.1.10 Aluguel de Veículos Leves (2 unidades)

Valor do Aluguel mensal multiplicado por 2 unidades e multiplicado pela quantidade de meses da obra.

Aluguel Mensal R$ 3.461,84 x 2 unidades x 7 meses = R$ 6.923,68.

1.1.11 Aluguel de Veículos Utilitários (2 unidades)

Valor do Aluguel mensal multiplicado por 2 unidades e multiplicado pela quantidade de meses da obra.

Aluguel Mensal R$ 4.496,86 x 2 unidades x 7 meses = R$ 8.993,72.

1.1.12 Aluguel de Veículos Leves (2 unidades)

Valor do Aluguel mensal multiplicado por 2 unidades e multiplicado pela quantidade de meses da obra.

Aluguel Mensal R$ 3.461,84 x 2 unidades x 7 meses = R$ 6.923,68.

1.1.13 Engenheiro de Obra Sênior Com Encargos Complementares.

26 [dias trabalhados] x 4,0 [horas diárias] x 7 [meses] x R$ 108,41 [valor da hora do engenheiro] = R$ 78.922,48.

1.1.14 Engenheiro de Obra Pleno Com Encargos Complementares.

26 [dias trabalhados] x 6,0 [horas diárias] x 7 [meses] x R$ 84,82 [valor da hora do engenheiro] = R$ 92.623,44.

1.1.15 Auxiliar Técnico de Engenharia Com Encargos Complementares.

26 [dias trabalhados] x 8,0 [horas diárias] x 7 [meses] x R$ 49,13 [valor da hora do auxiliar técnico] = R$ 71.533,28.

1.1.16 Técnico de Segurança do Trabalho Com Encargos Complementares.

26 [dias trabalhados] x 8,0 [horas diárias] x 7 [meses] x R$ 49,13 [valor da hora do técnico] = R$ 132.847,52.

1.1.17 Chefe de Escritório Com Encargos Complementares.

26 [dias trabalhados] x 8,0 [horas diárias] x 7 [meses] x R$ 39,38 [valor da hora do chefe de escritório] = R$ 57.337,28.

1.1.18 Auxiliar de Escritório Com Encargos Complementares.

26 [dias trabalhados] x 8,0 [horas diárias] x 7 [meses] x R$ 16,98 [valor da hora do auxiliar de escritório] = R$ 24.722,88.

1.1.19 Auxiliar de Serviços Gerais Com Encargos Complementares.

26 [dias trabalhados] x 8,0 [horas diárias] x 7 [meses] x R$ 13,30 [valor da hora do auxiliar de serviços gerais] = R$ 19.364,80.

1.1.20 Vigia Noturno Com Encargos Complementares.

{2 [adicional noturno] x 30 [noites] x 8 [horas diárias] x 7 [meses] + domingo valendo dobrado[4 DOMINGOS x 24 HORAS * 7 MESES]} x R$ 13,56 = R$ 54.673,92.

1.1.21 Apontador ou Apropriador Com Encargos Complementares.

26 [dias trabalhados] x 8,0 [horas diárias] x 7 [meses] x R$ 21,42 [valor da hora do apontador ou apropriador] = R$ 31.187,82.

1.1.22 Instalação de Tanque de Contenção.

Valor da unidade multiplicado pela quantidade usada.

R$ 1.482,16 [valor unitário] x 2 [unidades] = R$ 2.964,32.

1.1.23 Cerca de Vedação de Faixa de Domínio.

Perímetro do Canteiro de Obras (m) multiplicado pelo valor (R$/m).

{2 x [80 m de largura]} + {2 x [100 m de comprimento]} x R$ 12.69 = R$ 9.136,80.

1.1.24 Limpeza da Área do Canteiro.

Área do Canteiro de Obras (m²) multiplicado pelo valor (R$/m²).

Valor = 16.000 m² x R$ 0,26 = R$ 4.160,00.

1.1.25 Carga e Descarga Mecanizada do Material Proveniente da Limpeza do Canteiro.

Valor = volume x empolamento x custo

Valor = Área de limpeza do Canteiro (m²) x Espessura de 0,20 m x 1,3 (Empolamento de 30%) x R$ 1,51 (valor em R$ /m³).

Valor = [16.000,00 m²] x [ 0,20 m] x [1,3] x R$ 1,51 = R$ 6.281,60.

1.1.26 Transporte de Entulhos (Material Proveniente da Limpeza do Canteiro).

Valor = volume de material da limpeza (com empolamento de 30%) x Distância de Transporte (DT) x custo

Valor = 4.160,00 m³ x 6,0 Km x R$ 1,83 = R$ 274.060,80

1.1.27 Espalhamento de Material Proveniente da Limpeza do Canteiro.

Valor = volume x empolamento x custo

Valor = Área de limpeza do Canteiro (m²) x Espessura de 0,20 m x 1,3 (Empolamento de 30%) x R$ 1,57 (valor em R$ /m³).

Valor = [16.000,00 m²] x [0,20 m] x [1,3] x R$ 1,51 = R$ 6.531,20.

1.1.28 Carga e Descarga de Equipamentos Pesados.

Quantidade de Equipamentos multiplicada pelo custo unitário.

Valor = 75 unid. x R$ 4,62 = R$ 693,60.

1.1.29 Transporte de Equipamentos Pesados.

Quantidade de Equipamentos x Distância de Transporte (DT) x 2 (início e final da obra) x Custo Unitário.

Valor = 75 unid. x 10 km x 2 x R$ 12,19 = R$ 18.282,75.

1.1.30 Carga e Descarga de Equipamentos Leves.

Quantidade de Equipamentos multiplicada pelo custo unitário.

Valor = 60 unid. x R$ 3,62 = R$ 438,88.

1.1.31 Transporte de Equipamentos Leves.

Quantidade de Equipamentos x Distância de Transporte (DT) x 2 (início e final da obra) x Custo Unitário.

Valor = 60 unid. x 10 km x 2 x R$ 7,84 = R$ 9.402,79.

1.1.32 Transporte de Materiais para Obra.

Volume estimado de materiais (Ton.) x Distância de Transporte (DT - Km) x Custo.

Valor = 31.285,65 T x 5,0 Km x R$ 0,86 = R$ 134.528,30

*volume estimado de materiais contempla, brita, areia, madeira, telhas, materiais elétricos, materiais hidráulicos, materiais de serralheria, etc. Apenas para instalação do Canteiro e seus agregados.

1.1.33 Aluguel de Van 120 – 140 cv (mobilização para obra)

Valor do Aluguel mensal multiplicado pela quantidade de meses da obra.

Aluguel Mensal R$ 5.897,94 x 7 meses = R$ 41.285,88.

  - SERVIÇOS DIVERSOS

1.2.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

Área da Chapa multiplicado pelo valor unitário.

Valor = 40 m² (4 placas de 5,0 m de largura x 2,0 m altura)  x R$ 145,95/m²  = R$ 5.837,20.

1.2.2 Tapume de Chapa de Madeira Compensada (reaproveit. 2x)

Área da Chapa multiplicado pelo valor unitário.

Valor = 240 m² (placas de 1,0 m de largura x 3,0 m altura) x R$ 44,55/m² = R$ 10.692,00.

1.2.3 Instalação de Gambiarra Para Sinalização (padrão de 2 metros)

Cada unidade (composta por 2,0 metros) multiplicada pelo valor unitário.

Valor = 64,00 unidades x R$ 43,90= R$ 2.809,70.

* serão distribuídos ao longo dos trechos em obras 16 gambiarras (com 4 unidades cada), de acordo com a necessidade de sinalização observada pela equipe responsável pela execução da obra.

* para cada gambiarra [4 unidades (8,0 metros)] aplica-se um disjuntor, logo, serão 16 disjuntores.

1.2.4 Sinalização Vertical Totalmente Refletiva

Área de Pintura em chapa multiplicado pelo custo unitário.

Valor = 51,70 m² x R$ 356,07= R$ 12.747,31.

1.2.5 Cavalete com Placa de Advertências

Cada unidade multiplicada pelo valor unitário.

Valor = 80 unidades x R$ 125,10 = R$ 7.506,29.

1,0m

0,40m

1.2.6 Cone de Sinalização (desvio)

Cada unidade multiplicada pelo valor unitário.

Valor = 125 unidades x R$ 22,73 = R$ 2.841,25.

1.2.7 Cerca de Proteção de Valas (reaproveitamento - 5x)

Cada unidade multiplicada pelo valor do metro linear.

Valor = 20 metros x R$ 44,38 / metro = R$ 887,69.

1.2.8 Ramal Predial em Tubo PEAD 20 mm

Cada unidade multiplicada pelo valor do metro linear.

Valor = 7.505,80 metros x R$ 19,31 / metro = R$ 144.937,00.

* Redes que alimentarão as unidades de canteiro de obras, composta por banheiros, guaritas, refeitórios, lava jato, etc.

1.2.9 Remanejamento de Redes Domésticas de água

Cada unidade multiplicada pelo valor do metro linear.

Valor = 116,80 metros x R$ 42,62 / metro = R$ 4.977,45.

* O início do trecho é compreendido por habitações e instalações que poderão gerar necessidade de remoção de Rede, bem como o remanejamento de redes que alimentarão as unidades de canteiro de obras, composta por banheiros, guaritas, refeitórios, etc; ao final da obra.

1.2.10 Esgotamento de Sumidouro

Volume esgotado multiplicado pelo valor do serviço. (4 unidades x 30,79 m³ x 7 meses = 123,16 m³).

Valor = 431,03 m³ x R$ 3,36 / m³ = R$ 1.448,26.

*Esgotamento do volume do sumidouro uma vez por mês.

1.2.11 Entupimento de Sumidouro

Volume do sumidouro multiplicado pelo valor do serviço. (4 unidades x 30,79 m³ = 123,16 m³).

Valor = 123,16 m³ x R$ 39,74 / m³ = R$ 4.894,19.

*Ao final da obra, entupimento dos sumidouros.

1.2.12 Fossa Séptica

Quantidade multiplicada pelo valor unitário.

Valor = 6 unidades x R$ 1.271,17 = R$ 7.627,02.

* Composta por 2 unidades no canteiro de obras, 4 unidades próximas aos banheiros móveis disponibilizados por todo trecho (aproximadamente 6,0 km).

1.2.13 Sumidouro

Quantidade multiplicada pelo valor unitário.

Valor =4 unidades x R$ 1.828,18 = R$ 7.312,72.

* Composta por 2 unidades no canteiro de obras, 2 unidades próximas aos banheiros disponibilizados no trecho.

1.2.14 Remoção e Recolocação de Cerca

Quantidade em metros lineares multiplicada pelo valor do metro.

Valor = 5.055 m x R$ 8,64 / m = R$ 43.675,20.

* Destinada à remoção de cercas das propriedades rurais adjacentes ao traçado da via em construção, conforme pode ser observado (confirmando quantitativos) em projeto geométrico anexo ao processo.

1.2.15 Remoção de Placa de Sinalização

Quantidade em m² multiplicada pelo valor do m².

Valor = 91,70 m² x R$ 12,08 / m = R$ 1.107,74.

* Destinada à remoção de placas instaladas durante execução da obra.

1.2.16 Corte, Destocamento e Retirada de Árvores

Quantidade em área de retirada multiplicada pelo valor do m².

Valor = 105.408,05 m² x R$ 0,38 / m² = R$ 40.055,06.

1.2.17 Demolição de Pavimentação Asfáltica (exceto transporte).

Quantidade em volume de retirada multiplicada por 1,3 (referente ao empolamento de 30%) e multiplicada pelo valor do m³.

Valor = 24,57 m³ x 1,3 x R$ 6,28 / m³ = R$ 154,30.

* volume = 90,00 m de comprimento x 7,00 m de largura x 0,03 m de espessura.

1.2.18 Retirada de Meio Fio

Quantidade de meio fio (em metros lineares) multiplicada pelo valor do metro linear.

Valor = 180,00 m³ x R$ 6,06 / m³ = R$ 1.090,80.

* Qtd. Meio fio = 2 bordos x 90,00 m de comprimento = 180 metros

1.2.19 Demolição de Concreto Simples

Quantidade em volume multiplicado pelo valor do m³.

Volume = 23,08 m³ x 1,3 (30% de empolamento) = 30,00 m³

Valor = 30,00 m³ x R$ 153,85 / m³ = R$ 4.615,50.

* Quantidade de Concreto proveniente de demolição de calçadas, mourões de cercas, etc..

1.2.20 Demolição de Concreto Armado

Quantidade em volume multiplicado pelo valor do m³.

Volume = 7,69 m³ x 1,3 (30% de empolamento) = 10,00 m³

Valor = 10,00 m³ x R$ 480,77 / m³ = R$ 4.807,70.

* Quantidade de Concreto proveniente de demolição de muros, pilares, vigas, nas entradas de fazendas.

1.2.21 Demolição de Alvenaria de Tijolos

Quantidade em volume multiplicado pelo valor do m³.

Volume = 69,23 m³ x 1,3 (30% de empolamento) = 90,00 m³

Valor = 90,00 m³ x R$ 55,06 / m³ = R$ 4.955,40.

* Quantidade de alvenaria proveniente de demolição de muro no início do trecho e nas entradas de fazendas.

1.2.22 Reposição de Meio Fio

Quantidade de meio fio (em metros lineares) multiplicada pelo valor do metro linear.

Valor = 180,00 m³ x R$ 24,14 / m³ = R$ 4.345,20.

* Qtd. Meio fio = 2 bordos x 90,00 m de comprimento = 180 metros

1.2.23 Reposição de Pavimentos

Quantidade de área (m²) multiplicada pelo valor unitário.

Valor = 1.077,59 m² x R$ 43,59 / m² = R$ 46.971,34.

* Área referente ao início do trecho, onde ocorrerá intervenção urbanística para adequação das vias existentes com a nova via (quantitativo pode ser observado em projeto geométrico de sobreposição).

  - SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

1.3.1 	Serviços Topográficos Para Pavimentação

Valor indicado na tabela (SINAPI) multiplicado pela área de pavimentação, indicada no cabeçalho do orçamento, nos projetos e no processo.

Valor = custo (R$/m²) x área total a pavimentar (m²).

Valor = R$ 0,30 x 92.235,26 m² = R$ 27.670,58.

1.3.2 Limpeza (Pav. Urbana) - Desmatamento, destocamento e limpeza.

Limpeza da área total, compreendendo a largura da seção de regularização do pavimento mais áreas de passeios. A área de limpeza foi, então, calculada pelo produto da extensão da via pela sua seção transversal.

Área = [largura da pista + largura passeio bordo esquerdo + largura passeio bordo direito] * extensão total.

Área = [9,0 m + 4,0 m + 4,0 m] * extensão total = 174.468,22m².

Limpeza = custo (R$/m²) x área total a pavimentar (m²).

Limpeza = R$ 0,17 x 174.468,22 m² = R$ 29.659,60.

1.3.3 Carga e Descarga Mecanizada do Material da Limpeza.

Foi considerada que a limpeza será feita na área descrita acima com uma espessura média de corte de 20 cm. O empolamento adotado para este material é de 30%. Assim sendo, este quantitativo é dado pelo produto da área de limpeza pela espessura de corte multiplicado pelo fator de empolamento.

Carga de material de limpeza = (Área da limpeza x espessura x empolamento (30%))

Carga de material de limpeza = (174.468,22 m² x 0,20 m x 1,3) = 45.361,74 m³

1.3.4 Transporte de entulhos (material de limpeza).

Corresponde ao volume de carga do item anterior multiplicado pela distância de transporte (DMT), até a área de bota-fora que neste caso é de 6,0 km; pois a mesma será espalhada ao longo dos bordos do trecho para correção de irregularidades topográficas e ocorrências de erosões.

Transporte de material de limpeza = (carga de material de limpeza) x 6,0 Km

Transporte de material de limpeza = (45.361,74 m³ x 6,0 Km) = 272.170.44 m³ x Km

1.3.5 Escavação e carga de material de 1ª categoria.

Volume de material correspondente às atividades de terraplenagem, quantitativo é obtido através de programas computacionais, corresponde ao volume corte. (verificar memoriais de cálculos dos quantitativos impressos e disponibilizadas no processo).

1.3.6 Compactação a 100% do Proctor Normal.

Volume de material destinado à execução do corpo de aterro das vias.

  - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

1.4.1 Regularização e compactação do subleito.

Área relativa à largura da via acrescida da área dos passeios e multiplicada pela extensão da via.

1.4.2 Sub-base de solo estabilizado sem mistura.

O volume de sub-base é dado pela área do trapézio formado pelo lado menor da base e o lado maior da base multiplicado pela espessura da camada e pela extensão do trecho.

1.4.3 Base de solo cimento com 2% de mistura (caso haja necessidade).

O volume de base é dado pela área da via multiplicado pela espessura da camada e pela extensão da via.

1.4.4 Escavação e carga de material de jazida

Corresponde ao volume de material destinado à execução da base e sub-base acrescidas em 30% devido ao empolamento.

Escavação e carga mat. de jazida= (volume de sub-base + volume de base) + 30%

1.4.4.1 Limpeza Superficial da Área de Jazida

Volume de material escavado dividido pela média de 3,78 metros de profundidade de escavação.

1.4.4.2 Transporte de Material de Jazida

Volume de material escavado acrescido do empolamento de 30% multiplicado pela DT (35 km).

1.4.5 Imprimação

Dada em área, é o produto entre a largura da via acrescida em 30,0cm (L+0,30m) pela extensão da via.

1.4.6 Pintura de ligação

Dada em área, é o produto entre a largura da via pela sua extensão.

1.4.7 Concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ

Dado em volume, o CBUQ será executado na largura da pista de rolagem. A espessura da camada é de 5,0 cm.

1.4.8 Fornecimento de materiais

 Para imprimação: CM-30, taxa de aplicação de 0,0012 t/m²;

 Para pintura de ligação: RR-1C, taxa de aplicação de 0,0006 t/m²;

 Para o CBUQ: CAP 50/70, taxa de aplicação de 0,144 t/m³.

1.4.9 Quantidades

As quantidades calculadas através de aplicativos computacionais estão apresentadas nas notas de serviço e memória de cálculo (anexas ao final deste documento).

.

  - SERVIÇOS DE DRENAGEM

1.5.1 Raspagem e limpeza do terreno

Área a ser raspada e limpa, preparada para execução dos serviços.

1.5.2 Escavação

Para o cálculo de escavação, temos a seguinte equação:

V = L x ( H x ( B + F ))

2

L = Extensão das valas

H = Altura da vala (adicionado 30 cm dos lastros de brita e pedra)

B = Largura da boca da vala (fundo da vala + 2/3 da altura)

F = Largura do fundo da vala (1,5 x Diâmetro externo do tubo)

O volume de escavação é dado pelo somatório do volume de escavação das galerias que estão apresentados nas notas de serviço. Esse volume foi dividido em:

- Volume de escavação manual em valas até 2,0 m = 5% Volume total de escavação

- Volume de escavação manual em valas 2,0 a 4,0 m = 5% Volume total de escavação

- Volume de escavação mecânica material de 1ª cat. = 90% Volume total de escavação

Após análises dos estudos geotécnicos e de análises visuais decidiu-se acrescentar uma porcentagem de volume ao total escavado para execução das galerias, de forma a contemplar algumas situações adversas, que se apresentam a seguir:

- Volume de escavação mecânica em cascalho = 15% do volume de escavação mecânica material de 1ª cat.

- Volume de escavação mecânica em rocha decomp. ou matacão = 10% Volume de escavação mecânica material de 1ª cat.

- Volume de escavação mecânica em solo mole = 10% Volume de escavação mecânica material de 1ª cat.

- Volume de escavação de material de 3ª cat. Em valas (G.A.P.) = 1% Volume de escavação mecânica material de 1ª cat.

1.5.3 Reaterro

É o volume de material utilizado para preencher a vala após a colocação do tubo. Do total de reaterro, 10% do volume será apiloado e o restante com compactação vibratória.

Volume de material escavado descontados o diâmetro do tubo e o lastro de pedra

.

V reaterro = V escavado – ( (π r²) +( h x F x L) )

L = Extensão das valas

F = Fundo das valas

h = Altura do lastro de pedra (30 cm)

O volume de reaterro é dado pelo somatório do volume de reaterro das galerias que estão apresentados nas notas de serviço. Esse volume foi dividido em:

- Volume de reaterro apiloado de valas = 10% Volume total de reaterro.

- Volume de reaterro de valas com compactador vibratório tipo placa = 90% Volume total de reaterro.

1.5.4 Fornecimento, Transporte e Assentamento de Tubos

Neste item estão inclusos os tubos para construção das galerias, com diâmetros que variam de 600 a 1200 mm, ver notas de serviço.

1.5.5 Poço de Visita

Neste item estão inclusos os poços de visita para construção das galerias, com diâmetros que variam de 600 a 1200 mm, ver notas de serviço.

1.5.6 Acréscimos na altura de PV

Corresponde ao complemento da parte fixa do PV até a laje superior.

1.5.7 Chaminé

Uma unidade por PV.

1.5.8 Bocas-de-lobo

Foram adotadas bocas-de-lobo simples, ver notas de serviço.

1.5.9 Lastro de pedra marroada

Observou-se a necessidade de execução de um lastro de pedra de 20 cm de espessura para regularização do solo sob as tubulações.

V = Extensão x Largura de fundo x Espessura (20 cm)

1.5.10 Lastro de brita

Observou-se a necessidade de execução de um lastro de brita de 10 cm de espessura para regularização do solo sob as tubulações.

V = Extensão x Largura de fundo x Espessura (10 cm)

1.5.11 Escoramento de valas

Foi considerado escoramento nas áreas das paredes das valas com altura igual o superior a 1,5m.

Altura média da vala x Extensão do tubo

1.5.12 Carga de material proveniente de escavação

É o material que será levado para bota-fora.

(Volume mat. 1ª cat. X 2,5% + Volume rocha ou matacão x 5,0% + Volume mat. 3ª cat. X 75%) + 30% (empolamento) + Volume solo mole x 78%

1.5.13 Transporte de material de 1ª e 2ª categoria (DT > 2,0 km)

É o volume de material que será transportado, multiplicado pela distância de transporte (DMT), que neste caso é de 6,0 km.

((Volume mat. 1ª cat. x 2,5% + Volume rocha ou matacão x 5,0%) + 30% (empolamento)) x 6,0 km

1.5.14 Transporte de solo mole

É o volume de material que será transportado, multiplicado pela distância de transporte (DMT), que neste caso é de 6,0 km.

(Volume solo mole x 78%) x 5,0 km

1.5.15 Transporte de material de 3ª categoria

É o volume de material que será transportado, multiplicado pela distância de transporte (DMT), que neste caso é de 6,0 km.

((Volume mat. 3ª cat. X 75%) + 30% (empolamento)) x 6,0 km

1.5.16 Revestimento primário (camadas 20 cm)

É o espalhamento do volume de carga de material de galerias em camadas de 20 cm. (Volume de carga de material de galerias) / 0,20 m

1.5.17 Transporte comercial de agregado

É o volume de material que será transportado, multiplicado pela distância de transporte (DMT), que neste caso é de 10,0 km.

(Volume de pedra marroada + Volume de brita + (Volume de pedra para enchimento de gabiões e colchões reno)) x 10,0 km

1.5.18 Esgotamento manual de água

É o volume de esgotamento manual de água.

Volume de solo mole x 25%

1.5.19 Execução de dissipadores de energia

O dissipador de energia foi adotado no local onde haverá o lançamento da rede 02, com o intuito de se evitar possíveis pontos de erosão. A rede 1 será conectada em rede existente, logo não haverá necessidade de dissipador.

Lançamentos com Ø 1200 mm – Rede PP-01;

Volume de Gabião (1,0m) = 42,38 m³

Volume de Gabião (0,5m) = 15,90 m³

Volume de Colchão reno (0,3m) = 14,84 m³

Volume de Lastro de Pedra Marroada (0,5m) = 30,42 m³

Volume de Concreto Fck = 25 MPa = 1,52 m³

1.5.20 Meio-fio

É a extensão de meio fio (com e sem sarjeta) que será executada ao longo da via, conforme apresentado nas notas de serviço e memorial dos quantitativos.